
浙江特殊教育职业学院
公开招标文件

项目名称：开水房改造项目 
采购人：浙江特殊教育职业学院
二〇一七年五月

一  招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经学院领导批准，现就学院开水房改造项目进行公开招标，欢迎有供货及服务能力的供应商前来投标。

一.采购组织类型：分散采购自行组织
二.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	技术要求、用途
	采购预算

	1
	男女宿舍开水房改造工程
	1
	批
	详见附件
	130000元


三.合格投标人的资格要求:
1、基本资格要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求。

2、不接受联合体投标

3、不得转包及分包本项目

四. 投标截止时间和地点：2017年6月5日下午14:00前将投标文件密封送交到或邮递到杭州市留和路527号浙江特殊教育职业学院，逾期或未密封将拒绝接收。

五.开标时间及地点：本次招标将于2017年6月5日下午14:00时在浙江特殊教育职业学院2号楼总务处（杭州市留和路527号）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席。未携带有效证件的，视同放弃监督开标的权利）。

六、其他事项：
1、提交的投标文件需有：

1）法人的身份证复印件；

2）有效的营业执照（或法人证书）等复印件（复印件加盖单位公章）；

2、6月2日上午9：00—11：00组织集中现场踏勘；
六.联系方式：
联系人：吴芸    联系电话：0571-86452710   传真：0571-86452710

地点：杭州留和路527号
二  投标须知
投标须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名  称：浙江特殊教育职业学院
地  址：杭州留和路527号 
联系人： 吴芸
电  话： 0571-86452710

	2
	项目名称
	实训室职场化建设标识牌制作项目

	3
	建设地点
	浙江特殊教育职业学院

	4
	投标人资格要求
	按《招标公告》规定

	5
	是否接受联合体投标
	否

	6
	资格审查方式
	资格后审

	7
	踏勘现场
	6月2日上午9：00—11：00组织集中现场踏勘

	8
	投标预备会
	不召开

	9
	分包
	不允许

	10
	偏离
	对招标文件规定的实质性内容不得有负偏离

	11
	投标人对招标文件内容提出质疑
	投标人认为招标文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，投标人可以按相关规定提出书面质疑。

	12
	投标截止时间
	同招标公告

	13
	投标文件
	投标文件由“报价文件”和“商务技术文件”两个部分组成

	14
	投标文件装订要求
	投标文件采用胶装，不得有活页、散页。

	15
	投标地点
	同招标公告

	16
	开标时间和地点
	开标时间：同招标公告
开标地点：同招标公告

	17
	付款方式
	验收合格，经审计后付款95%，另5%作为押金，在合同验收合格满一年后5个工作日内无息退还


三、投标文件格式
1、  投标文件的组成

1 投标文件应包括下列内容：报价部分及技术商务部分，格式详见如下：
（1）开标一览表

项目名称：                    

	名称
	内容

	投标报价
	大写：

	
	小写：


注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

投标人全称（盖单位公章）：                                  

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：
（2）投标报价明细表

供应商全称（公章）：

	货物名称
	规格、材质
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月    日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：        职务：       
系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人：                      （盖单位公章）

        年       月        日

（4）类似成功安例的业绩证明（如有的话需提供）

2014年5月至今合同金额在5万元以上的类似案例6例（需附合同）

（5）企业获得的荣誉（如有的话需提供佐证）
（6）设计能力及合理化建议

四、评分办法及评分标准

	评分项目
	分值
	评标要点及说明

	价格
	50
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）

	商务及技术
	16
	公司荣誉获奖情况

	
	24
	公司类似经验业绩

	
	10
	设计能力及合理化建议


五、招标需求

饮水设备：
	设备名称
	设备技术参数说明
	数量

	       开水器

[image: image1.jpg]



	1、规格：57×26×84cm
2、材质：内胆采用304食品级不锈钢，所有边倒圆，无菱角。
3、技术参数：水胆容量，55升。供水量，开水130升/时。功率，9KW。电源，380V，50HZ。适用水压0.05-0.6Mpa适用水源，城市自来水。两个水龙头。

4、特点：1、可以定时开机，关机，微电脑控制；2、第一次开机后，5分钟即有开水饮用；3、步进煮开，连续供水；4、全聚氨脂保温，箱体不烫手。5、煮开后，蒸汽热能回收，箱体无冒蒸汽的现象。
	10

	        底座

[image: image2.jpg]



	技术参数：
1、滤芯 3筒4级过滤
2、56×49×63cm
3、可适应各款步进式开水器

特点：
1：全模压成型，无尖角。
2：物件角设计，不会伤手。
3：按水瓶高度设计底座尺寸，不溅水。

全不锈钢设计，所有边倒圆，无菱角
先将水中或水管内的泥沙﹑铁锈﹑杂质﹑悬浮物等捕捉住。活性碳能有效吸收化学物质，如异臭味﹑氯(俗称漂白水)，去除水中的溶解化学污染物，快速高效去除重金属和残余余氯，提升水质活性，并利用独特的微电池氧化技术，杀灭并抑制细菌生长繁衍
	10

	超滤净水器

[image: image3.png]



	1.规格：764*186*150mm                          

2.参数：过滤结构：单级过滤，净水产量：2000L/H，进水水压：0.08-0.35MPa，进水温度：5-45℃，净重：8.5Kg,接口尺寸：G3/4″,进水水质：市政自来水  

3.产品特点：世界领先的PVC合金超滤膜技术，过滤精度0.01微米，除细菌病毒率99.99%，能彻底滤除细菌、病毒、铁锈、胶体等水中污物，保留对人体有益矿物质及微量元素，滤芯独特的自动排污设计，使用寿命2年。
	10


收费系统：（注，本学院一卡通采用的是新开普公司的产品，

收费系统需与一卡通系统对接）
	系统分类
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	
	
	

	水控系统
	智能卡节水控制器
	G211
	24
	台
	
	
	

	
	电动阀
	国产、配套G211
	24
	台
	
	
	

	
	转款机
	A111
	4
	台
	
	
	

	项目实施
	实施工程量
	　
	1
	套
	
	
	含施工材料、施工量、系统调试、培训


